## Orçamento Sintético
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO | [5 empty] | BDI | __%
Obra: CONSTRUÇAO DE PREDIO DE MULTIPLO USO
Local: MUNÍCIPIO DE SALTINHO/SP
PREÇOS UNITARIOS COM DESONERAÇAO
Anexo F Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 | 02.08.050 | CPOS | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6
1.1.2 | 74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
1.1.3 | 74217/001 | SINAPI | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | 02.09.130 | CPOS | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 162.7
2.2 | 07.01.020 | CPOS | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 21.2
2.3 | 07.12.030 | CPOS | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 107.2
2.4 | 05.10.021 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | m³ | 136.25
2.5 | 00006077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 136.25
3 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.1 |  |  | ESTACAS
3.1.1 | 12.05.020 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 190
3.1.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 149
3.2 |  |  | VIGAS BALDRAME E MURO DE ARRIMO
3.2.1 | 06.01.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 60.12
3.2.2 | 06.11.020 | CPOS | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 56.15
3.2.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 78.55
3.2.4 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 1.17
3.2.5 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 768
3.2.6 | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 8.4
3.2.7 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 8.4
3.2.8 | 14.01.020 | CPOS | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 4.92
3.2.9 | 07.11.020 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 52.16
3.2.10 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 2.39
3.2.11 | 32.17.030 | CPOS | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 2.39
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 245
4.2 | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 1.2
4.3 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 1.2
4.4 | 09.01.030 | CPOS | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 9.65
4.5 | 13.02.170 | CPOS | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 75.07
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  |  | PAREDES
5.1.1 | 14.11.261 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 281
5.1.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 121
5.1.3 | 11.05.040 | CPOS | Argamassa graute | m³ | 2.66
5.1.4 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 209
5.1.5 | 29.01.020 | CPOS | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 9
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | 25.01.380 | CPOS | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | m² | 2.8
6.2 | 25.02.221 | CPOS | Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca | m² | 25.2
6.3 | 23.11.050 | CPOS | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 90 x 210 cm | UN | 2
6.4 | 23.02.050 | CPOS | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm | UN | 1
6.5 | 23.11.040 | CPOS | Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 80 x 210 cm | UN | 2
6.6 | 25.02.070 | CPOS | Portinhola tipo veneziana em alumínio, linha comercial | m² | 0.8
7 |  |  | COBERTURA
7.1 |  |  | ESTRUTURA E TELHAMENTO
7.1.1 | 15.01.210 | CPOS | Estrutura pontaletada para telhas de barro | m² | 125.07
7.1.2 | 00020205 | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 246
7.1.3 | 16.02.060 | CPOS | Telha de barro tipo plan | m² | 128.55
7.1.4 | 22.01.080 | CPOS | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado | m² | 39.73
7.1.5 | 16.33.052 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 33
7.1.6 | 32.06.151 | CPOS | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 128.55
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 |  |  | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
8.1.1 | 49.01.030 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 6
8.1.2 | 49.04.010 | CPOS | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 5
8.1.3 | 46.01.040 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 5
8.1.4 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 27
8.1.5 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 75
8.1.6 | 42.05.320 | CPOS | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 3
8.1.7 | 49.03.036 | CPOS | Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros | UN | 1
8.2 |  |  | REDE DE ÁGUA FRIA
8.2.1 | 47.01.030 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 3
8.2.2 | 47.01.050 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 4
8.2.3 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 53
8.2.4 | 46.01.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 115
8.2.5 | 48.02.401 | CPOS | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 2
8.2.6 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 53
8.2.7 | 47.02.030 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 2
8.2.8 | 47.02.050 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 2
8.3 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
8.3.1 | 46.02.060 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 55
8.3.2 | 46.03.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 33
8.3.3 | 42.05.320 | CPOS | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 4
8.3.4 | 42.05.330 | CPOS | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | UN | 1
8.3.5 | 49.06.030 | CPOS | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" | UN | 7
8.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS
8.4.1 | 30.08.060 | CPOS | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 2
8.4.2 | 30.01.030 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4
8.4.3 | 30.01.010 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 2
8.4.4 | 30.08.040 | CPOS | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2
8.4.5 | 44.03.310 | CPOS | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 2
8.4.6 | 44.02.062 | CPOS | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 2.36
8.4.7 | 44.06.310 | CPOS | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | UN | 1
8.4.8 | 44.03.470 | CPOS | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 1
8.4.9 | 44.03.400 | CPOS | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 2
8.4.10 | 74125/002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 1.25
8.4.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3
8.4.12 | 101466 | SIURB | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UN | 3
8.5 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO
8.5.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 16
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 |  |  | INSTALAÇÕES GERAIS
9.1.1 | 36.03.150 | CPOS | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias | UN | 1
9.1.2 | 40.02.060 | CPOS | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 1
9.1.3 | 37.24.040 | CPOS | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | UN | 4
9.1.4 | 37.01.120 | CPOS | Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm | UN | 1
9.1.5 | 40.01.020 | CPOS | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 36
9.1.6 | 40.01.040 | CPOS | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | UN | 18
9.1.7 | 40.02.080 | CPOS | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 1
9.1.8 | 39.06.060 | CPOS | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 30
9.1.9 | 39.02.010 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 200
9.1.10 | 39.03.170 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 450
9.1.11 | 39.03.174 | CPOS | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | M | 550
9.1.12 | 39.02.030 | CPOS | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 550
9.1.13 | 37.13.600 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 7
9.1.14 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 7
9.1.15 | 37.13.660 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 2
9.1.16 | 38.13.010 | CPOS | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 119
9.1.17 | 38.01.040 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 12
9.1.18 | 38.01.160 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | M | 3
9.1.19 | 38.01.120 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 6
9.1.20 | 40.20.120 | CPOS | Placa de 4´ x 2´ | UN | 16
9.1.21 | 40.20.140 | CPOS | Placa de 4´ x 4´ | UN | 22
9.1.22 | 37.17.060 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 2
9.1.23 | 37.17.070 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 2
9.1.24 | 40.05.020 | CPOS | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 7
9.1.25 | 39.10.120 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 25
9.1.26 | 39.10.200 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 16
9.1.27 | 40.04.460 | CPOS | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 44
9.1.28 | 40.04.096 | CPOS | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 10
9.1.29 | 41.14.090 | CPOS | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 15
9.1.30 | 41.02.551 | CPOS | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | UN | 30
9.1.31 | 41.11.712 | CPOS | Luminária LED redonda para piso/parede, potência 6W - bivolt | UN | 8
9.1.32 | 50.05.080 | CPOS | Luminária para unidade centralizada de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 15 W | UN | 2
9.2 |  |  | TELEMATICA
9.2.1 | 38.01.060 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 21
9.2.2 | 39.18.126 | CPOS | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 60
9.2.3 | 39.04.070 | CPOS | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 15
9.2.4 | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 6
10 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS
10.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 75.07 |  |  |  |  | 41.8
10.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 75.07 |  |  |  |  | 312.8
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [6 empty] | 271
11.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 303.58
11.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 103.04
11.3 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 200.54
11.4 | 18.11.042 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 103.04
11.5 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 3.24
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
12.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 191.26
12.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 191.26
12.3 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 191.26
12.4 | 18.11.022 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 11.2
13 |  |  | PISOS
13.1 |  |  | INTERNO E EXTERNO
13.1.1 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 93.21
13.1.2 | 17.01.050 | CPOS | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 93.21
13.1.3 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | KG | 101.26
13.1.4 | 18.06.102 | CPOS | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 93.21
13.1.5 | 18.06.143 | CPOS | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 139.06
13.1.6 | 18.06.430 | CPOS | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | m² | 93.21
13.1.7 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 17.16
13.2 |  |  | PISO DO CALÇAMENTO
13.2.1 | 07.12.020 | CPOS | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 6.65
13.2.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 5.625
13.2.3 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | KG | 86
13.2.4 | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 5.5
13.2.5 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 5.5
13.2.6 | 11.20.050 | CPOS | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 12
13.2.7 | 11.16.220 | CPOS | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 55.42
14 |  |  | PINTURA
14.1 | 33.02.080 | CPOS | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 191.26
14.2 | 33.10.050 | CPOS | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 455
14.3 | 33.10.041 | CPOS | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 28.37
14.4 | 33.05.010 | CPOS | Verniz fungicida para madeira | m² | 96.25
15 |  |  | FECHAMENTO EXTERNO - FUNDAÇAO JA CONSIDERADA EM ARRIMO
15.1 |  |  | ARRIMO
15.1.1 |  |  | ALVENARIA
15.1.1.1 | 14.11.261 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 50.05
15.1.1.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 45.66
15.1.1.3 | 11.05.040 | CPOS | Argamassa graute | m³ | 1.09
15.1.1.4 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 2.66
15.1.1.5 | 32.17.030 | CPOS | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 100.1
15.1.1.6 | 16.33.410 | CPOS | Rufo pré-moldado em concreto, de 20 x 50 x 26 cm | UN | 28.09
15.1.1.7 | 17.02.060 | CPOS | Chapisco fino peneirado | m² | 157.03
15.1.1.8 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 157.03
15.1.1.9 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 157.03
16 |  |  | INSTALAÇÕES DE BOMBEIRO
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES GERAIS
16.1.1 | 50.10.100 | CPOS | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 1
16.1.2 | 50.10.084 | CPOS | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | UN | 1
16.1.3 | 50.10.140 | CPOS | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1
16.1.4 | 50.10.120 | CPOS | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 1
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
17.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 103.92
18 |  |  | FECHAMENTO FRONTAL
18.1 |  |  | ESTACAS
18.1.1 | 12.05.020 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 6
18.1.2 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 16
18.2 |  |  | FUNDAÇAO GRADIL E PORTAO
18.2.1 | 06.01.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 1.2
18.2.2 | 06.11.020 | CPOS | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 0.85
18.2.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 6.25
18.2.4 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 0.21
18.2.5 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 46
18.2.6 | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 0.56
18.2.7 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0
18.2.8 | 14.01.020 | CPOS | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 0.21
18.2.9 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.15
18.2.10 | 34.05.260 | CPOS | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | m² | 11.6
18.2.11 | 34.05.290 | CPOS | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 3.2
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
Razão Social - CNPJ
Responsável Técnico - CREA/CAU
BANCOS
SINAPI - 09/2021 - São Paulo
SIURB - 01/2021 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo
CDHU - 08/2021 - São Paulo
FDE - 05/2021 - São Paulo

## CRONOG
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Obra: CONSTRUÇAO DE PREDIO DE MULTIPLO USO
Anexo G Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | MOVIMENTO DE TERRA
3 | INFRAESTRUTURA
4 | SUPERESTRUTURA
5 | PAREDES E PAINÉIS
6 | ESQUADRIAS
7 | COBERTURA
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10 | REVESTIMENTO DE FORROS
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
13 | PISOS
14 | PINTURA
15 | FECHAMENTO EXTERNO - FUNDAÇAO JA CONSIDERADA EM ARRIMO
16 | INSTALAÇÕES DE BOMBEIRO
17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18 | FECHAMENTO FRONTAL
Porcentagem |  |  | Razão Social |  |  | Responsável Técnico
Custo |  |  | CNPJ |  |  | CREA/CAU
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado