## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | PREFEITURA SALTINHO - CASA DA JUVENTUDE data 2022 | CDHU - 02/2022 - São Paulo |  | 26% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
1.26
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 0
1.1.1 | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | m² | 6
1.1.2 | 02.09.040 | CPOS | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² | 1408.05
1.1.3 | 07.10.020 | CPOS | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m³ | 292.5
1.1.4 | 07.01.010 | CPOS | Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida | m³ | 411.93
1.1.5 | 05.10.020 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 292.5
1.1.6 | 07.12.020 | CPOS | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 119.43
1.2 |  |  | FECHAMENTO PERIMETRAL (Alambrado=1,80m) |  |  |  |  | 0
1.2.1 | 24.02.100 | CPOS | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 10.8
1.2.2 | 12.01.021 | CPOS | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 122
1.2.3 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 21.92
1.2.4 | 34.05.270 | CPOS | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 328.73
1.2.5 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 0.72
1.2.6 | 11.01.130 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 10.95
1.2.7 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 10.95
1.2.8 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 273.75
1.2.9 | 06.11.040 | CPOS | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 10.97
1.2.10 | 14.05.050 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 73.05
1.2.11 | 33.03.750 | CPOS | Verniz acrílico | m² | 73.05
1.3 |  |  | INTERLIGAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA, ESGOTO E PLUVIAL)
1.3.1 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 20
1.3.2 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 20
1.3.3 | 46.12.340 | CPOS | Meio tubo de concreto, DN= 200mm | M | 64.38
1.3.4 | 49.06.190 | CPOS | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm | UN | 81
1.3.5 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 2.4
1.3.6 | 06.11.040 | CPOS | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 2.4
1.4 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA DE REDE DE ENERGIA
1.4.1 | 68.01.600 | CPOS | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | UN | 1
1.4.2 | 38.01.080 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios | M | 7.5
1.4.3 | 37.13.660 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1
1.4.4 | 36.03.010 | CPOS | Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias | UN | 1
1.4.5 | 39.26.060 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 75
1.4.6 | 39.04.040 | CPOS | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² | M | 10
1.4.7 | 42.05.110 | CPOS | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 3
1.4.8 | 42.05.200 | CPOS | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | UN | 3
1.4.9 | 38.13.030 | CPOS | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 15
1.4.10 | 39.26.060 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 45
1.4.11 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 0.68
1.4.12 | 06.11.040 | CPOS | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 0.68
1.5 |  |  | PASSEIO E PAISAGISMO
1.5.1 | 54.01.010 | CPOS | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 243.26
1.5.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 12.16
1.5.3 | 17.05.020 | CPOS | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 19.46
1.5.4 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | KG | 32.56
1.5.5 | 34.02.100 | CPOS | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 816
1.6 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
1.6.1 | 02.10.020 | CPOS | Locação de obra de edificação | m² | 226.51
2 |  |  | FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - ESTACAS
2.1.1 | 12.05.030 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 180
2.2 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCOS DE FUNDAÇÃO
2.2.1 | 11.01.160 | CPOS | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 3.2
2.2.2 | 11.16.040 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3.2
2.2.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 21.6
2.2.4 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 179
2.3 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO - FUNDAÇÃO
2.3.1 | 14.05.050 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 43.19
2.3.2 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 86.38
2.3.3 | 32.17.010 | CPOS | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 1.73
2.3.4 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 86.38
2.3.5 | 07.11.020 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 86.38
2.3.6 | 05.07.040 | CPOS | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 14.25
3 |  |  | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
3.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES, VIGAS E BALDRAMES
3.1.1 | 11.01.160 | CPOS | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 15.5
3.1.2 | 11.16.060 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 15.5
3.1.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 76.55
3.1.4 | 09.02.040 | CPOS | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 140.85
3.1.5 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1082
3.1.6 | 10.01.060 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 318
4 |  |  | ALVENARIA
4.1 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO CERÂMICO APARENTE
4.1.1 | 14.05.050 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 217.63
4.1.2 | 14.20.010 | CPOS | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.77
4.1.3 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1.3.1 | 14.04.200 | CPOS | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 65.61
5 |  |  | LAJES
5.1 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJES PRÉ MOLDADAS
5.1.1 | 13.01.150 | CPOS | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 34.39
5.2 |  |  | LAJES MACIÇAS
5.2.1 | 11.01.160 | CPOS | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 2.49
5.2.2 | 11.16.060 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 2.49
5.2.3 | 09.02.040 | CPOS | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 20.72
5.2.4 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 269
6 |  |  | COBERTURA
6.1 |  |  | TELHAMENTO
6.1.1 | 16.13.130 | CPOS | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 256.48
6.1.2 | 16.12.040 | CPOS | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado calandrado, com espessura de 0,80 mm | m² | 44.25
6.2 |  |  | RUFOS E CALHAS
6.2.1 | 16.33.022 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 65.04
7 |  |  | REVESTIMENTOS
7.1 |  |  | INTERNO
7.1.1 | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | m² | 168.31
7.1.2 | 17.02.120 | CPOS | Emboço comum | m² | 168.31
7.1.3 | 17.02.220 | CPOS | Reboco | m² | 109.36
7.1.4 | 18.11.052 | CPOS | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 58.95
8 |  |  | PISO
8.1 |  |  | INTERNO
8.1.1 |  |  | CONTRAPISO | [6 empty] | 0
8.1.1.1 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | KG | 155.65
8.1.1.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 10.81
8.1.1.3 | 11.04.040 | CPOS | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 10.81
8.1.1.4 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 10.81
8.1.1.5 | 11.18.060 | CPOS | Lona plástica | m² | 216.18
8.1.2 |  |  | ACABAMENTO DE PISO
8.1.2.1 | 18.06.142 | CPOS | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 26.93
8.1.2.2 | 18.06.143 | CPOS | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 9.62
8.1.2.3 | 17.10.020 | CPOS | Piso em granilite moldado no local | m² | 185.92
8.1.2.4 | 17.10.200 | CPOS | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 83.57
8.1.2.5 | 17.40.150 | CPOS | Resina acrílica para piso de granilite | m² | 194.28
8.1.2.6 | 32.07.040 | CPOS | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 154.93
9 |  |  | EXTERNO CALÇADA
9.1 |  |  | CONTRAPISO
9.1.1 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | KG | 82.86
9.1.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 5.75
9.1.3 | 11.04.040 | CPOS | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 4.14
9.1.4 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 4.14
9.2 |  |  | PISO PODOTÁTIL
9.2.1 | 30.04.030 | CPOS | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 5.28
9.2.2 | 30.04.070 | CPOS | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 5.28
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO
10.1 | 32.17.030 | CPOS | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 50.14
11 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
11.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS
11.1.1 | 24.02.010 | CPOS | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | m² | 6.98
11.1.2 | 24.01.110 | CPOS | Caixilho em ferro tipo veneziana, sob medida | m² | 3.27
11.1.3 | 24.02.054 | CPOS | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 2.1
11.2 |  |  | JANELAS E CAIXILHOS DE VIDRO FIXO
11.2.1 | 26.03.070 | CPOS | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 70
11.2.2 | 15.03.150 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 542.56
11.2.3 | 33.11.050 | CPOS | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 39
11.3 |  |  | ALÇAPÃO
11.3.1 | 24.03.100 | CPOS | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0.72
12 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS
12.1 |  |  | PORTAS INTERNAS
12.1.1 | 23.09.040 | CPOS | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | UN | 6
12.1.2 | 28.01.040 | CPOS | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 6
12.1.3 | 30.04.060 | CPOS | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 3.28
12.1.4 | 30.01.020 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 2
13 |  |  | PINTURA
13.1 |  |  | VERNIZ ALVENARIA EXTERNA APARENTE
13.1.1 | 33.03.750 | CPOS | Verniz acrílico | m² | 191.97
13.2 |  |  | PINTURA DE PORTAS INTERNAS
13.2.1 | 33.12.011 | CPOS | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 31
13.3 |  |  | PINTURA DE CALHAS E RUFOS
13.3.1 | 33.11.050 | CPOS | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 47.48
13.4 |  |  | PINTURA INTERNA
13.4.1 | 33.02.060 | CPOS | Massa corrida a base de PVA | m² | 158.7
13.4.2 | 33.10.020 | CPOS | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 158.7
14 |  |  | COMPLEMENTOS
14.1 |  |  | SOLEIRA
14.1.1 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 8.74
14.2 |  |  | PEITORIS E ABAS
14.2.1 | 19.01.062 | CPOS | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 8.68
15 |  |  | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
15.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS
15.1.1 |  |  | LOUÇAS, TAMPAS, BANCADAS E ACESSÓRIOS
15.1.1.1 | 44.01.800 | CPOS | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 6
15.1.1.2 | 44.20.280 | CPOS | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 6
15.1.1.3 | 44.01.610 | CPOS | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | UN | 2
15.1.1.4 | 44.02.062 | CPOS | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 2.76
15.1.1.5 | 44.01.270 | CPOS | Cuba de louça de embutir oval | UN | 4
15.1.2 |  |  | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS
15.1.2.1 | 44.03.640 | CPOS | Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´ | UN | 6
15.1.2.2 | 44.20.640 | CPOS | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 1
15.1.2.3 | 44.03.470 | CPOS | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UN | 1
15.1.2.4 | 44.06.330 | CPOS | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | UN | 1
15.2 |  |  | ACESSÓRIOS - ACESSIBILIDADE
15.2.1 |  |  | BARRAS DE APOIO
15.2.1.1 | 30.01.030 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4
15.2.1.2 | 30.01.020 | CPOS | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 4
15.2.1.3 | 30.01.061 | CPOS | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2
15.2.2 |  |  | SÓCULO PARA BACIA SANITÁRIA - BANHEIROS ACESSIVEL
15.2.2.1 | 03.03.020 | CPOS | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | m² | 0.39
15.2.2.2 | 09.02.120 | CPOS | Forma ripada de 5 cm na vertical | m² | 0.16
15.2.2.3 | 11.03.090 | CPOS | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 0.02
15.2.2.4 | 11.16.060 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.02
16 |  |  | DIVISÓRIAS
16.1 |  |  | DIVISÓRIA SANITÁRIA
16.1.1 | 14.30.020 | CPOS | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 7.62
16.1.2 | 23.09.420 | CPOS | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 3
16.1.3 | 28.01.070 | CPOS | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 3
16.1.4 | 33.12.011 | CPOS | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 11.52
16.2 |  |  | DIVISÓRIA DRYWALL
16.2.1 | 14.30.260 | CPOS | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST | m² | 19.63
16.2.2 | 14.30.310 | CPOS | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | m² | 10.56
17 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
17.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
17.1.1 | 15.03.131 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 9869.03
17.1.2 | 33.07.140 | CPOS | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 9869.03
17.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO E BALDRAMES
17.2.1 | 11.01.160 | CPOS | Concreto usinado, fck = 30 MPa | m³ | 9.92
17.2.2 | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 9.92
17.2.3 | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | m² | 54.96
17.2.4 | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 832
17.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA - ESTACAS
17.3.1 | 12.05.010 | CPOS | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1
17.3.2 | 12.05.030 | CPOS | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 160
18 |  |  | LIMPEZA FINAL
18.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 341.59
19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
19.1 |  |  | AGUA FRIA E QUENTE
19.1.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES
19.1.1.1 | 46.01.020 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 72
19.1.1.2 | 46.01.030 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 12.4
19.1.2 |  |  | REGISTROS
19.1.2.1 | 47.01.030 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 3
19.1.2.2 | 47.02.020 | CPOS | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 4
19.1.3 |  |  | CAIXA D'ÁGUA
19.1.3.1 | 48.02.401 | CPOS | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 2
19.1.3.2 | 48.05.010 | CPOS | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 3
19.1.3.3 | 48.02.401 | CPOS | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | UN | 1
19.1.4 |  |  | CAVALETE
19.1.4.1 | 45.01.020 | CPOS | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | UN | 1
19.2 |  |  | ESGOTO
19.2.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES
19.2.1.1 | 46.02.010 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 6.8
19.2.1.2 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 16.9
19.2.1.3 | 46.02.070 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 11.5
19.2.1.4 | 46.02.060 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 32
19.2.2 |  |  | CAIXAS E RALOS
19.2.2.1 | 49.03.020 | CPOS | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1
19.2.2.2 | 49.01.020 | CPOS | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 4
19.2.2.3 | 49.03.020 | CPOS | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 1
19.3 |  |  | AGUAS PLUVIAIS
19.3.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES
19.3.1.1 | 46.25.050 | CPOS | Condutor em PVC 88mm, inclusive conexões - AP | M | 34.4
19.3.1.2 | 16.33.250 | CPOS | Calha em PVC 125mm, inclusive conexões - AP | M | 36.2
19.3.1.3 | 4997 | CPOS | Bocal para calha pluvial de PVC (125x88mm), Linha Aquapluv, Tigre ou similar | un | 8
19.3.1.4 | 16.33.052 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 15.2
19.3.1.5 | 46.02.060 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 13.2
19.3.1.6 | 46.02.050 | CPOS | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 1
19.4 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
19.4.1 | 49.03.022 | CPOS | Caixa de gordura premoldada premoldada com tampa em concreto, 40 x 40 x 35 cm | UN | 1
19.4.2 | 46.05.020 | CPOS | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 1
19.4.3 | 50.10.140 | CPOS | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 1
19.4.4 | 97.02.194 | CPOS | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 1
19.5 |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL
19.5.1 | 46.10.010 | CPOS | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 3
19.5.2 | 45.02.020 | CPOS | Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg | UN | 1
20 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
20.1 |  |  | SPDA
20.1.1 | 39.04.080 | CPOS | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 100
20.1.2 | 39.04.070 | CPOS | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 30
20.1.3 | 42.05.180 | CPOS | Esticador em latão para cabo de cobre | UN | 4
20.1.4 | 42.20.220 | CPOS | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 6
20.1.5 | 42.20.160 | CPOS | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | UN | 8
20.1.6 | 42.20.270 | CPOS | Solda exotérmica conexão cabo-ferro de construção com cabo paralelo, bitola do cabo de 50mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 2
20.1.7 | 42.05.210 | CPOS | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | UN | 12
20.1.8 | 42.05.300 | CPOS | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 12
20.1.9 | 42.05.310 | CPOS | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 12
20.1.10 | 42.05.100 | CPOS | Caixa de inspeção suspensa | UN | 4
20.1.11 | 38.01.040 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 12
20.1.12 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 22.5
20.1.13 | 07.11.020 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 25.88
20.2 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA
20.2.1 | 41.10.400 | CPOS | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UN | 2
20.2.2 | 39.02.016 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 162
20.2.3 | 38.13.016 | CPOS | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 54
20.2.4 | 40.11.010 | CPOS | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 1
20.2.5 | 41.11.060 | CPOS | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | UN | 2
20.2.6 | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 12.15
20.2.7 | 07.11.020 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 13.97
20.3 |  |  | COPA/COZINHA/SALA REUNIÃO
20.3.1 | 41.31.070 | CPOS | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | UN | 10
20.3.2 | 50.05.312 | CPOS | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 1
20.3.3 | 38.04.040 | CPOS | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 40
20.3.4 | 40.06.040 | CPOS | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 16
20.3.5 | 61.15.020 | CPOS | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 14
20.3.6 | 40.05.180 | CPOS | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4
20.3.7 | 39.02.016 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 380
20.3.8 | 39.02.010 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 140
20.4 |  |  | BANHEIROS
20.4.1 | 41.31.070 | CPOS | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | UN | 7
20.4.2 | 50.05.312 | CPOS | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 1
20.4.3 | 30.06.061 | CPOS | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 2
20.4.4 | 38.04.040 | CPOS | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 30
20.4.5 | 38.04.060 | CPOS | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 8
20.4.6 | 40.06.040 | CPOS | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 18
20.4.7 | 40.06.060 | CPOS | Condulete metálico de 1´ | CJ | 5
20.4.8 | 61.15.020 | CPOS | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 6
20.4.9 | 40.05.180 | CPOS | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 5
20.4.10 | 39.02.016 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 69
20.4.11 | 39.02.010 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 95
20.5 |  |  | CO-WORKING
20.5.1 | 41.31.040 | CPOS | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | UN | 22
20.5.2 | 50.05.312 | CPOS | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 5
20.5.3 | 38.07.300 | CPOS | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 150
20.5.4 | 3626 | CPOS | Gancho longo para perfilado, ref. Mopa ou similar | un | 125
20.5.5 | 38.07.800 | CPOS | Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária | UN | 42
20.5.6 | 40.04.230 | CPOS | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | CJ | 21
20.5.7 | 38.07.130 | CPOS | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | UN | 7
20.5.9 | 40.04.230 | CPOS | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | CJ | 21
20.5.10 | 61.15.020 | CPOS | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 9
20.5.11 | 40.05.180 | CPOS | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4
20.5.12 | 40.05.170 | CPOS | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 4
20.5.13 | 40.02.010 | CPOS | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 7
20.5.14 | 39.02.016 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 700
20.5.15 | 39.02.010 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 590
20.5.16 | 40.06.040 | CPOS | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 30
20.5.17 | 38.04.040 | CPOS | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 50
20.5.18 | 37.04.260 | CPOS | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1
20.5.19 | 37.10.010 | CPOS | Barramento de cobre nu | KG | 0.3
20.5.20 | 37.13.640 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1
20.5.21 | 37.13.600 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 10
20.5.22 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 5
20.5.23 | 37.24.042 | CPOS | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | UN | 3
20.5.24 | 37.17.110 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1
20.5.25 | 39.21.080 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30
20.5.26 | 39.10.130 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 8
20.6 |  |  | FRENTE/ FUNDO
20.6.1 | 41.11.115 | CPOS | Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso | UN | 8
20.6.2 | 41.02.580 | CPOS | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 16
20.6.3 | 40.06.040 | CPOS | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 19
20.6.4 | 38.04.040 | CPOS | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 30
20.6.5 | 61.15.020 | CPOS | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 2
20.6.6 | 39.02.016 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 40
20.6.7 | 39.02.010 | CPOS | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 50
20.6.8 | 69.10.140 | CPOS | Antena parabólica com captador de sinais e modulador de áudio e vídeo | CJ | 2
20.7 |  |  | TELEFONIA E DADOS
20.7.1 | 38.01.040 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 15
20.7.2 | 38.01.060 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 10
20.7.3 | 38.04.040 | CPOS | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 15
20.7.4 | 40.06.040 | CPOS | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 5
20.7.5 | 39.11.190 | CPOS | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | M | 15
20.7.6 | 39.18.120 | CPOS | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 50
20.7.7 | 69.03.301 | CPOS | Central de Pabx para 2 linhas e 8 ramais | UN | 1
20.7.8 | 40.04.090 | CPOS | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 4
20.7.9 | 40.04.096 | CPOS | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 10
20.7.10 | 69.03.340 | CPOS | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 5
20.7.11 | 69.09.250 | CPOS | Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 5
20.7.12 | 69.09.260 | CPOS | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 1
20.7.13 | 66.08.110 | CPOS | Rack fechado padrão metálico, 19 x 20 Us x 470 mm | UN | 1
20.7.14 | 66.20.150 | CPOS | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 1
20.7.15 | 69.20.230 | CPOS | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 1
20.7.16 | 69.20.248 | CPOS | Painel frontal cego - 19" x 1 U | UN | 1
20.7.17 | 66.20.225 | CPOS | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1
20.7.18 | 69.10.130 | CPOS | Amplificador de potência para VHF e CATV-50 dB, frequência 40 a 550 MHz | UN | 2
20.8 |  |  | ALIMENTAÇÃO DO AR CONDICIONADO/ EXAUSTOR
20.8.1 | 39.02.016 | CPOS | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 350
20.8.2 | 39.02.020 | CPOS | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 440
20.8.3 | 39.21.080 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 30
20.8.4 | 39.10.130 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 6
20.8.5 | 38.04.040 | CPOS | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 50
20.8.6 | 40.06.040 | CPOS | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 15
20.8.7 | 37.04.270 | CPOS | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1
20.8.8 | 37.10.010 | CPOS | Barramento de cobre nu | KG | 0.1
20.8.9 | 37.13.640 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1
20.8.10 | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 11
20.8.11 | 37.24.032 | CPOS | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | UN | 2
21 |  |  | CLIMATIZAÇÃO (INFRAESTRUTURA)
21.1 | 46.27.060 | CPOS | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | M | 7.2
21.2 | 46.27.080 | CPOS | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 12
21.3 | 46.27.090 | CPOS | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | M | 2
21.4 | 46.27.100 | CPOS | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 5.2
21.5 | 46.27.110 | CPOS | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões | M | 12
22 |  |  | ÁREA EXTERNA
22.1 |  |  | CONTRAPISO
22.1.1 | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | KG | 18
22.1.2 | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | m³ | 1.25
22.1.3 | 17.01.040 | CPOS | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 1.25
Total Geral